黄泽中学高三化学备课组校本资料                          姓名_____________班级__________

2025届高三微专题复习18 实验题中的“排序”问题剖析与突破学案                 
目标任务：

掌握实验题中的三种排序：常用仪器的操作顺序；产品分离提纯的操作顺序；反应过程中的操作顺序。
任务一：常用仪器的操作顺序

【2021.6浙江】（4）将纯化后的Cl2O产品气化，通入水中得到高纯度Cl2O的浓溶液，于阴凉暗处贮存。当需要Cl2O时，可将Cl2O浓溶液用CCl4萃取分液，经气化重新得到。针对萃取分液，从下列选项选择合适操作(操作不能重复使用)并排序：c→____→____→e→d→f→____。

a．检查旋塞、玻璃塞处是否漏水  
b．将溶液和CCl4转入分液漏斗

c．涂凡士林





d．旋开旋塞放气

e．倒转分液漏斗，小心振摇

f．经几次振摇并放气后，将分液漏斗置于铁架台上静置

g．打开旋塞，向锥形瓶放出下层液体

h．打开旋塞，待下层液体完全流出后，关闭旋塞，将上层液体倒入锥形瓶

【2020.7浙江】硫代硫酸钠在纺织业等领域有广泛应用。某兴趣小组用下图装置制备Na2S2O3·5H2O。
①滴定前，有关滴定管的正确操作为(选出正确操作并按序排列)：

检漏→蒸馏水洗涤→(____)→(____)→(____)→(____)→(____)→开始滴定。
A．烘干






B．装入滴定液至零刻度以上
C．调整滴定液液面至零刻度或零刻度以下
D．用洗耳球吹出润洗液



E．排除气泡
F．用滴定液润洗2至3次


G．记录起始读数
【2020.1浙江】碘化锂(LiI)在能源、医药等领域有重要应用，某兴趣小组制备LiI·3H2O和LiI。
选出使用到移液管的正确操作并按序列出字母：

蒸馏水洗涤→待转移溶液润洗→(____)→(____)→(____)→(____)→洗净，放回管架。
a．移液管尖与锥形瓶内壁接触，边吹气边放液 
b．放液完毕，停留数秒，取出移液管
c．移液管尖与锥形瓶内壁接触，松开食指放液
d．洗耳球吸溶液至移液管标线以上，食指堵住管口
e．放液完毕，抖动数下，取出移液管
f．放液至凹液面最低处与移液管标线相切，按紧管口
建模：分液漏斗，滴定管，移液管，容量瓶，电子天平的使用操作。

掌握常用化学实验仪器的操作要点
	常用仪器
	操作要点及注意事项

	分液漏斗
	　①使用前准备:

擦净活塞芯和活塞孔→活塞芯涂凡士林→活塞芯塞入活塞旋转数圈→活塞芯的凹槽处套上合适的橡皮圈→检查是否漏水。

　②检漏的操作:

加水→检查活塞芯处是否漏水→将漏斗倒转过来→检查玻璃塞是否漏水→确认不漏水方可使用

	电子

天平
	　①直接法:调整水平→通电预热→标准砝码校准→放入容器→关闭侧门→数字显示稳定→去皮→加样→读数并记录

　②减量法:适量试样装入称量瓶→将称量瓶放入电子天平→称量称量瓶加试样的质量→倾出一定量试样于容器中→再次放入称量瓶→再次称重量→计算两次称量读数之差

	滴定管
	检查是否漏水→洗涤→润洗2~3次→注入待装液→排气泡→调液面→记录→放液或滴定→记录

	移液管
	洗涤→润洗2~3次→吸取液体→调液面→垂直放入稍倾斜容器→放液完毕,停留数秒,取出移液管(管尖液体不要吹出,除非注明需吹出)


评价1：分液漏斗使用前准备顺序为：                       
a． 旋塞芯的凹槽处套上合适的橡皮圈；　b．擦净旋塞芯和旋塞孔；c．旋塞芯塞入旋塞旋转数圈；　d．检查是否漏水；　e．旋塞芯涂凡士林

:评价2：电子天平的正确使用顺序为                  
a. 关闭侧门；b. 加样；读数并记录c. 放入容器；d. 调整水平；e. 通电预热;  f.标准砝码校准； 

g数字显示稳定后去皮 
评价3：写出滴定管（装标准液）的使用操作顺序                                                    

                                                                    。

任务二：产品分离提纯的操作顺序
【2021.1浙江】某兴趣小组用铬铁矿[Fe(CrO2)2]制备K2Cr2O7晶体，流程如下：
[image: image1.png]T

R

B

KB BiE GERD
, U, P

MO Wi

Rk

RGN

L3

bl
Na,COs

[03-9]

J 1

I

1

v

d

WA

KCl1
——

FHRE

K:Cr.0,
7





已知：
[image: image2.wmf]2

2

2

3

2

4

F

e

(

C

r

O

)

 

+

1

0

N

a

C

O

 

+

7

O

¸ß

ÎÂ

2

4

2

2

8

N

a

C

r

O

 

+

4

N

a

F

e

O

 

+

1

0

C

O



[image: image3.wmf]+

4

2-

2

H

+

2

C

r

O

2

7

2-

2

C

r

O

+

H

O


相关物质的溶解度随温度变化如下图。

[image: image4.png]WBIRE/ g

200

Na,Cr,0;7

Na;CrOy K:Cr0,
KClI

NaCl

20 40 60 80
RE/C
o530 MK

100




（3）步骤V，重结晶前，为了得到杂质较少的K2Cr2O7粗产品，从下列选项中选出合理的操作（操作不能重复使用）并排序：溶解KCl→（____）→（____）→（____）→（____）→重结晶。
a.500C蒸发溶剂；b.1000C蒸发溶剂；c.抽滤；d.冷却至室温；
e.蒸发至溶液出现晶膜，停止加热；f.蒸发至溶液中出现大量晶体，停止加热。
【2019.4浙江】某兴趣小组在定量分析了镁渣[含有MgCO3、Mg(OH)2、CaCO3、Al2O3、Fe2O3和SiO2]中Mg含量的基础上，按如下流程制备六水合氯化镁(MgCl2·6H2O)。

[image: image5.emf] 

700

℃煅烧

 

Ⅰ

 

镁渣

 

A 

固体

 

B 

固液混合物

 

C 

固液混合物

 

D 

固体渣

 

E 

溶液

 

F 

MgCl

2

·

6H

2

O 

NH

4

Cl

溶液

 

Ⅱ

 

蒸氨

 

Ⅲ

 

Ⅳ

 

Ⅴ

 


(4) 有同学采用盐酸代替步骤Ⅱ中的NH4Cl溶液处理固体B，然后除杂，制备MgCl2溶液。请给出合理的操作排序(从下列操作中选取，按先后次序列出字母，操作可重复使用)：固体B→a→(　)→(　)→(　)→(　)→(　)→(　)→MgCl2溶液→产品。
a．用盐酸溶解      
b．调pH＝3.0    
c．调pH＝5.0
d．调pH＝8.5

e．调pH＝11.0  
    f．过滤


    g．洗涤
建模：常见物质分离提纯的方法：过滤，蒸馏，萃取分液，蒸发结晶，重结晶，灼烧干燥。
【2022.11绍兴】

[image: image6.png]o, NEOWEREN T W Mo e
. i:m i, mwwmmmmmwﬂw, " Cﬂuﬁﬁm -

§Iﬁ$?r&HWMMMHW3ﬂwﬂvﬁﬂM%WW%ﬁﬁﬂﬁ

BESRIHEE, £ —f hmﬁgiﬁﬁﬁﬂ
- ii&%ﬂﬁiﬁﬁ% A EnE 2 SinEn.
s. WMBE, RSB ER e Kk,

4 EmMPAEEI Gk, Finb i,

e EMBEE IS b4, Wik,

= ﬁﬁﬁﬁia‘ﬂuz?ﬁé!ﬁiiﬂ‘iﬂr'nﬁwjﬂ*;.ﬁ,—‘ﬁ&lm.

O BRI BROARDUEN 50%, FAEN KA L0920 &

i L T





建模：分离提纯方法：1过滤2萃取分液3蒸馏4蒸发结晶5重结晶
评价4：蒸馏的操作顺序为               
a. 通冷凝水； b.停止加热；  c. 加入药品和沸石；   d. 加热；     e. 收集馏分；

f. 停止通冷凝水 

[image: image8.jpg]NaOHE K

5T

TEARZ 231
el r





任务三：反应过程中的操作顺序
【2022.6浙江】(10分)氨基钠(NaNH2)是重要的化学试剂,实验室可用下图装置(夹持、搅拌、尾气处理装置已省略)制备。

（5）产品分析:假设NaOH是产品NaNH2的唯一杂质,可采用如下方法测定产品NaNH2纯度。从下列选项中选择最佳操作并排序。

准确称取产品NaNH2 x g→(　　)→(　　)→(　　)→计算

a. 准确加入过量的水     

b.准确加入过量的HCl标准溶液

c.准确加入过量的NH4Cl标准溶液   

d.滴加甲基红指示剂(变色的pH范围4.4~6.2)

e.滴加石蕊指示剂(变色的pH范围4.5~8.3)    

f.滴加酚酞指示剂(变色的pH范围8.2~10.0)    

g.用NaOH标准溶液滴定      h.用NH4Cl标准溶液滴定         i.用HCl标准溶液滴定

【2022.1浙江】某兴趣小组用四水醋酸锰[(CH3COO)2Mn·4H2O]和乙酰氯(CH3COCl)为原料制备无水二氯化锰，按如下流程开展了实验(夹持仪器已省略)：
[image: image7.png]DK RERRAE ., | ZEMA. fh2 ¢ ‘ B, B AR vhM
B * [ L e






⑷步骤Ⅳ：①将装有粗产品的圆底烧瓶接到纯化装置(图2)上，打开安全瓶上旋塞，打开抽气泵，关闭安全瓶上旋塞，开启加热器，进行纯化。请给出纯化完成后的操作排序：


纯化完成→(_____)→(_____)→(_____)→(_____)→讲产品转至干燥器中保存


a．拔出圆底烧瓶的瓶塞
b．关闭抽气泵



c．关闭加热器，待烧瓶冷却至室温
d．打开安全瓶上旋塞
总结

■建模 实验排序试题做题模型：

课后作业：全品第38讲
1

_1234567891.pcx

700℃煅烧

Ⅰ

镁渣

A

固体

B

固液混合物

C

固液混合物

D

固体渣

E

溶液

F

MgCl2·6H2O

NH4Cl溶液

Ⅱ

蒸氨

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ




_1234567890.pcx

